Решение№ 15-10АМЗ/09

ООО «Вологодский станкозавод»
                                                                     �,  г.  Вологда,  ул.  Залинейная,  д.22
ООО «Краны и компоненты»
                                                                       г.  Вологда,  ул.  Пошехонское шоссе,  д.18
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ № 15-10АМЗ/09
 
17  июля 2009  г.                                                                                         г.  Вологда
 
        Комиссия Вологодского УФАС России по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
        Хлевчука В.Т.  -  председателя Комиссии,  заместителя руководителя Управления;       
        Докшина М.И.  – старшего госинспектора отдела антимонопольного и рекламного контроля;
       Щепелина А.В.  – специалист 1  разряда отдела антимонопольного и рекламного контроля;  
 рассмотрев дело № 15-10АМЗ/09по признакам нарушенияООО «Вологодский станкозавод» ч.1  ст.10 ФЗ «О защите конкуренции»,
 
 
 УСТАНОВИЛА:
 
 В Управление ФАС по Вологодской области поступило заявление от ООО «Краны и компоненты» на действия ООО «Вологодский станкозавод».  Нарушение антимонопольного законодательства,  по мнению ООО «Краны и компоненты» заключается в том,  что ООО «Вологодский станкозавод» создает препятствия обществу в получении услуги по передаче электрической энергии,  те самым создаются препятствия выходу ООО «Краны и компоненты» на рынок электроэнергии.  
В 2007  году ООО «Краны и компоненты» обращалось к ООО «Вологодский станкозавод» с заявкой на возобновление электроснабжения и заключение договора оказания услуг по передаче электроэнергии к цеху ООО «Краны и компоненты» на территории ООО «Вологодский станкозавод».  В ответ на заявку были выданы технические условия,  в соответствии с которыми ООО «Краны и компоненты» обязаны были перечислить ООО «Вологодский станкозавод» денежные средства в размере 985000,0  рублей для восстановления кабельной линии от подстанции Западная «Станкозавод-2».  ООО «Краны и компоненты» отказалось выплачивать требуемую сумму.  Вопрос возобновление электроснабжения и заключение договора оказания услуг по передаче электроэнергии к цеху ООО «Краны и компоненты» не был урегулирован.  
В 2008  году технические условия на подключение по запросу ООО «Краны и компоненты» были выданы повторно.  Стоимость подключения в соответствии, с которыми значительно увеличилась.   ООО «Краны и компоненты» предлагалось осуществить ремонт трансформаторных подстанций КТП-6,7,  вводных кабельных линий данных подстанций.  Также ООО «Краны и компоненты» полагает,  что энергопринимающие устройства общества надлежащим образом присоединены,  следовательно, повторное технологическое присоединение не требуется.  
Представители ООО «Вологодский станкозавод» в обосновании своих доводов в письменных объяснениях пояснили,  что на момент приобретения в собственность ООО «Краны и компоненты» по договору купли-продажи 䫝 от 31.03.2009  года объектов недвижимого имущества находящегося в главном производственном корпусе по адресу г.  Вологда ул.  Залинейная,  22,  сети и электрооборудование КТП-6,7  были неисправны.  Таким образом,  у ООО «Краны и компоненты» отсутствовал доступ для возобновления электроснабжения и подключения электрооборудования собственника к электрическим сетям трансформаторных подстанций КТП-6,7  без выдачи технических условий,  без выполнения технологического присоединения,  без акта – допуска электроустановок в эксплуатацию.  То есть технологического присоединения к КТП-6,7  на момент покупки не было.  Также представители ООО «Вологодский станкозавод» полагают,  что увеличивается присоединенная мощность энергопринимающих устройств,  что также требует процедуры технологического присоединения.  
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Вологодской области в письменном заключении пояснило,  что Управлением Ростехнадзора установлено,  что ООО «Краны и компоненты» обращались к ООО «Вологодский станкозавод» для получения технических условий для подключения цеха,  находящегося на территории ООО «Вологодский станкозавод» с расчетной мощностью 401  кВт.  В соответствии с выданными техническими условиями точками присоединения к сетям ООО «Вологодский станкозавод» являются шины 0,4  кВ в КТП-6,7.  На КТП -6,7  имеются акты допуска электроустановок в эксплуатацию от 27.01.1981  г.,  в период с 2007  года по настоящее время электроустановки были выведены из работы путем отключения коммутационных аппаратов в ячейках № 4  и 17  РП-1  «Главный корпус».  Для пуска в работу КТП-6,7  необходимо провести профилактические испытания КЛ-6  кВ от РП-1  «Главный корпус» и оборудования подстанций согласно п.1.2.2  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Восстановление работоспособности и исправного технического состояния КЛ-6  кВ Ф.22  «Станкозавод-2»,  находящейся на повреждении,  должно быть персоналом организации владельца данной линии ООО «Вологодский станкозавод» согласно п.1.2.2  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
На заседании Комиссии УФАС стороны поддержали свои доводы и возражения.
Исследовав представленные сторонами доказательства,  заслушав пояснения сторон,  Комиссия Вологодского УФАС считает ООО «Вологодский станкозавод» нарушившим ч.1  ст.10  Закона «О защите конкуренции» по следующим основаниям.
В соответствии с проведенным Вологодским УФАС России экономическим анализом и составленным на основании данного анализа аналитическим отчетом,  доля ООО «Вологодский станкозавод» на рынке услуг передачи электрической энергии в географических границах г.  Вологды составляет 100%.  ООО «Вологодский станкозавод» является субъектом естественной монополии.  Возможность ООО «Краны и компоненты» получить услугу передачи электрической энергии у иных субъектов данного рынка отсутствует.  Таким образом,  ООО «Вологодский станкозавод» занимает доминирующее положение на рынке услуг передачи электрической энергии по отношению к ООО «Краны и компоненты».
 В соответствии с ч.4  ст.  26  Федерального закона «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003г.,  в случае,  если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики,  которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены,  а виды производственной деятельности,  осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем,  не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения,  повторное технологическое присоединение не требуется.
В соответствии с заключением Ростехнадзора Вологодской области на КТП -  6,7  имеются акты допуска электроустановок в эксплуатацию от 27.01.1981  г.  Для пуска в работу КТП-6,7  необходимо провести профилактические испытания КЛ-6  кВ от РП-1  «Главный корпус» и оборудования подстанций согласно п.1.2.2  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Восстановление работоспособности и исправного технического состояния КЛ-6  кВ Ф.22  «Станкозавод-2»,  находящейся на повреждении,  должно быть персоналом организации владельца данной линии ООО «Вологодский станкозавод» согласно п.1.2.2  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
В соответствии с ч.1  ст.10  Федерального закона 㹷-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц,  в том числе действия по созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.
Таким образом,  требования ООО «Вологодский станкозавод» о технологическом присоединении электрооборудования ООО «Краны и компоненты» являются необоснованными.  Профилактические испытания и пуск в работу исправного оборудования КТП-6,7  является обязанностью ООО «Вологодский станкозавод».  Действия ООО «Вологодский станкозавод» создают препятствия обществу «Краны и компоненты» в получении услуги по передаче электрической энергии,  тем самым создаются препятствия выходу ООО «Краны и компоненты» на рынок электроэнергии,  что является нарушением п.9  ч.1  ст.10  ФЗ «О защите конкуренции».
 На основании изложенного,  Руководствуясь ст.ст.  23;  39  ч.1;  41,  49  Закона “О защите  конкуренции”, Комиссия Вологодского УФАС России по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства,
 
РЕШИЛА:
 
       ف.    Признать  ООО «Вологодский станкозавод» нарушившим п.9  ч.1  ст.  10  Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
       ق.    Выдать ООО «Вологодский станкозавод»  предписание о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом,  доминирующим положением,  выразившемся в создании препятствий ООО «Краны и компоненты» в получении услуги по передаче электрической энергии,  тем самым,  создавая препятствия выходу ООО «Краны и компоненты» на рынок электроэнергии.
 
 
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его
принятия.
    За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2  статьи 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
 
 
    Председатель Комиссии                                                            В.Т.  Хлевчук
     Члены Комиссии:
 
                                                                                              М.И.  Докшин 
                                                                                              А.В.  Щепелин

2009-09-09  00:00:00