Госзаказ:  роддом прав в своих требованиях к поставщику.

16  марта 2012  года Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Вологодского УФАС признала необоснованной жалобу московского ООО «Гематолог +» на МБУЗ «Родильный дом № 1» Вологды.
Медучреждение проводило  запрос котировок на поставку расходных материалов для КДЛ  (моноклональные антитела).  Как потенциальный поставщик ООО «Гематолог +» подало заявку,  но она была отклонена как не соответствующая требованиям из-за изменённых технических характеристик поставляемого товара.
Роддом как заказчик доказал на Комиссии в УФАС необходимость использования качественных моноклональных реагентов для нужд лаборатории с расходом не более 50  мкл (1  капля – 1  исследование).  А также пояснил,  что стеклянный флакон с пипеткой 10  мл позволяет сохранять активность реагента на протяжении всего срока годности (1,5  – 2  года).  Стекло – инертный материал,  не влияющий на качество реагента,  а пластиковые флаконы,  предлагаемые ООО «Гематолог +»,  приводят к потере качеств реагента до истечения срока годности,  а также ввиду грубого среза на пластике приводит к чрезмерному расходованию реагента.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Вологодского УФАС,  признав правоту заказчика,  проверила во внеплановом порядке процедуру запроса котировок,  проведённого МБУЗ «Родильный дом № 1» Вологды в соответствии со статьей 17  Федерального закона от 21.07.2005  N  94-ФЗ.  Нарушений не установлено.

2012-03-19  04:45:00