РЕШЕНИЕ № 5-2/162-12

РЕШЕНИЕ № 5-2/162-12
28  августа 2012  г.                                                                                                 г.  Вологда
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее – Комиссия по контролю)  в составе:
Щепелин В.П.  – председатель комиссии,  зам.  руководителя Управления;
Осипов С.В.  -  член комиссии,  начальник отдела контроля государственных закупок;
Мерзлякова Н.В.  – член комиссии,  старший государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
Ягольницкая Д.С.  – специалист-эксперт отдела контроля государственных закупок;
рассмотрев жалобу ООО «НПО «Прогресс» на действия государственного заказчика – Департамент здравоохранения Вологодской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку и ввод в эксплуатацию прикроватного монитора в неонатальной комплектации -  № 0130200002412001102
в присутствии представителя  заказчика:  Ганичевой А.А.  (по доверенности от 27.08.2012  г.),  Виноградовой И.В.  (по доверенности от 27.08.2012  г.),  представителя уполномоченного органа (Комитет государственного заказа Вологодской области):  Подольской М.В.  (по доверенности № 7  от 05.03.2012  г.),  представителя заявителя:  Шатрова М.Ю.  (по доверенности от 12.08.2012  г.),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступила жалоба ООО «НПО «Прогресс» (далее – Заявитель)  на неправомерные действия государственного заказчика -  Департамента здравоохранения Вологодской области (далее – Заказчик),  противоречащие Федеральному закону от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов).
Резолютивная часть решения вынесена 28.08.2012  года.
                     В полном объеме решение изготовлено 30.08.2012  года.
По мнению заявителя,  нарушение его прав заключается в том,  что заказчик не правомерно отказался от заключения контракта с победителем торгов.
Комиссия по контролю,  рассмотрев представленные материалы,   выслушав объяснения представителей сторон,   пришла к следующему выводу. 
В материалах дела имеется Протокол от отказе от заключения контракта от 20.08.2012  г.  (далее – Протокол).
В соответствии с Протоколом заказчику в ходе подготовки к заключению контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме стало известно следующее:
ڳ.1.  От  ООО "  НПО "  Прогресс "  поступила заявка на поставку и  ввод в эксплуатацию монитора пациента мульти-параметрового Star  8000  вариант исполнения D,  страна происхождения Китай,  Comen.
5.2.  Заявка победителя аукциона содержит указание на полное соответствие предлагаемой к поставке аппаратуры техническим требованиям,  содержащимся в аукционной документации.
5.3.  С целью уточнения наименования производителя закупаемой аппаратуры заказчик изучил находящуюся в свободном доступе информацию о мониторе пациента мульти-параметровом Star  8000  вариант исполнения D,  страна происхождения Китай,  Comen,  а так же «Руководство пользователя»   производителя указанного выше монитора пациента.
5.4.  Проанализировав указанную выше информацию,  заказчик установил,  что
 предложенный к поставке монитор пациента мульти-параметровый Star  8000  вариант исполнения D  не соответствует требованиям аукционной документации по следующим позициям:  ڱ.1.  – интерфейс русскоязычный цветной графический интуитивный»
ڱ.2  -  русифицированная алфавитно-цифровая экранная клавиатура для ввода данных».  Фактически монитор не русифицирован,  все функции и управление обозначены латинскими символами.  Так же,  существуют несоответствия по следующим позициям:
ڱ.11.  – просмотр данных» требовалось значение – «не менее 6  пациентов на одном экране»,  в то время как инструкция не указывает на существование таких возможностей.
ڳ.2.  – количество  каналов ЭКГ» – требование технического задания – «не менее 3  каналов» – указание Руководства пользователя – «возможность использования  2  канала ЭКГ»
          На основании вышеизложенного заказчик пришел к выводу,  что сведения,  указанные участником аукциона в первой части заявки на участие у аукционе,  предусмотренной ч.  2  ст.  35  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  (далее  -  Закон о размещении заказов)  являются заведомо ложными.
Руководствуясь  частью  3  статьи 9  Закона о размещении заказов заказчик отказывается от заключения контракта с победителем открытого аукциона в электронной форме в связи  с предоставлением участником заведомо ложных сведений.
Представителем заявителя на заседании Комиссии по контролю представлен технический паспорт на монитор пациента мульти-параметровый Star  8000  D,  официальный ответ производителя Компании SHTNZHEN  COMEN  MEDICAL  INSTRUMENTENS  ОТ 24.08.2012  г.  с разъяснением технических характеристик товара,  а также,  видео материалы.
В результате чего Комиссией по контролю установлено,  что монитор мульти-параметровый Star  8000  D  (выпуск 2012  г.)  обладает следующими техническими характеристиками:
1.           Интерфейс много-язычный (по выбору пользователя),  в том числе «русский»,  позволяющий отображать на экране алфавитно-цифровую клавиатуру на русском языке;
2.                 Количество каналов ЭКГ – 7,  при необходимости можно увеличить до 12;
3.                 Возможность просмотра на экране 6  данных пациентов,  при необходимости можно увеличить до 10.
Комиссия по контролю пришла к выводу,  что технические характеристики товара,  предлагаемого заявителем соответствуют техническому заданию заказчика.  Таким образом,  отказ от заключения контракта не правомерен.  Жалоба заявителя обоснована.
В результате внеплановой проверки размещения данного заказа иных нарушений не установлено.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на основании вышеизложенного,  в соответствии с частью 8  статьи 60,  руководствуясь статьей 17  Федерального закона от 21.07.2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
РЕШИЛА:
1.                 Признать жалобу  ООО «НПО «Прогресс» обоснованной.
2.                 Признать государственного заказчика нарушившим часть 3  статьи 9  Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.                 Выдать государственному заказчику предписание о совершении действий по соблюдению порядка заключения государственного контракта в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
  Председатель комиссии                                                                                                        В.П.  Щепелин
Члены комиссии:                                                                       
С.В.  Осипов
Н.В.  Мерзлякова
Д.С.  Ягольницкая
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 5-2/162-12
28  августа 2012  г.                                                                                             г.Вологда
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:
Щепелин В.П.  – председатель комиссии,  зам.  руководителя Управления;
Осипов С.В.  -  член комиссии,  начальник отдела контроля государственных закупок;
Мерзлякова Н.В.  – член комиссии,  старший государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
Ягольницкая Д.С.  – специалист-эксперт отдела контроля государственных закупок;
на основании решения № 5-2/162-12  от 28.08.2012  г.,  вынесенного по жалобе ООО «НПО «Прогресс» на действия государственного заказчика – Департамент здравоохранения Вологодской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку и ввод в эксплуатацию прикроватного монитора в неонатальной комплектации -  № 0130200002412001102
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.                 Государственному заказчику -  Департаменту здравоохранения Вологодской области устранить нарушение части 3  статьи 9  Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.                 Государственному заказчику -  Департаменту здравоохранения Вологодской области отменить протокол отказа от заключения контракта от 20.08.2012  г.
3.                 Государственному заказчику -  Департаменту здравоохранения Вологодской области провести процедуру заключения государственного контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4.                 Оператору электронной площадки -  ОАО «Единая электронная торговая площадка» обеспечить техническую возможность выполнения указанных действий государственному заказчику.
5.                 Совершить действия направленные на исполнение настоящего предписания в срок до 04.09.2012  г.
6.                 Об исполнении предписания сообщить в срок до 07.09.2012  г.
Неисполнение предписания в установленный срок влечет административную ответственность,  предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2012-08-28  05:23:00