РЕШЕНИЕ № 5-2/160-12

РЕШЕНИЕ № 5-2/160-12
27  августа 2012  г.                                                                                           г.  Вологда
Резолютивная часть решения вынесена 27.08.2012  года.
В полном объеме решение изготовлено 29.08.2012  года.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:
Щепелин В.П.  -  председатель комиссии,  и.о.  руководителя Управления ФАС по Вологодской области;
Осипов С.В.  – член комиссии,  начальник отдела контроля государственных закупок;
Баруздина Л.Н.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
Коган Д.Б.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок,  рассмотрев жалобу ООО «Дельрус -  В» на действия аукционной комиссии Заказчика – МБУЗ «Родильный дом № 2»,  в присутствии – Сачунова Е.Н.,  Кураповой М.А.  представители заказчика – МБУЗ «Родильный дом 䫞»,  действующие по доверенности,  Тетерина Д.Н.,  Соловьевой Н.В.,  Хренова Л.А.  представители ООО «Дельрус – В»,  действующие по доверенности,  Тельных А.В.  представитель ОАО «Уральчкий приборостоительный завод»,  действующий по доверенности
У С Т А Н О В И Л А:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступила жалоба ООО «Дельрус -  В» (далее – Заявитель)  на действия аукционной комиссии Заказчика -  при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0330300006612000014  на поставку аппарата искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях  отделений реанимации и интенсивной терапии для  нужд МБУЗ «Родильный дом 䫞».
В соответствии с пунктом 3.25  административного регламента,  утвержденного приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379  (далее – Регламент),  Комиссия по контролю в сфере размещения заказов при рассмотрении жалобы осуществляет в соответствии с частью 5  статьи 17  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  внеплановую проверку соблюдения законодательства о размещении заказов при размещении заказа,  являющегося предметом рассмотрения жалобы.  Внеплановая проверка проводится одновременно с рассмотрением жалобы.  При этом проверяется соответствие всех действий Заказчика,  Уполномоченного органа,  в том числе не указанных в жалобе,  а также документов по организации и проведению торгов,  относящихся к размещению заказа,  являющегося предметом жалобы,  требованиям законодательства о размещении заказов.  
Начальная (максимальная)  цена контракта составляет 1燈 000  рублей.
Заявитель в своей жалобе указывает на то,  что аукционная комиссия неправомерно допустила участника – ОАО «Уральский приборостроительный завод»,  который представил недостоверные сведения о предлагаемом товаре,  в результате чего стал победителем.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов,  рассмотрев представленные материалы,  выслушав представителей сторон,  пришла к следующему выводу.
В соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 09.08.2012  г.  участник под номером 1  (3147787)  – ОАО «Уральский приборостроительный завод» является победителем торгов.
Заказчиком представлена копия аукционной заявки участника размещения заказа под номером 1  (3147787),  в которой сведения о характеристиках предлагаемого аппарата искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для нужд МБУЗ «Родильный дом 䫞» соответствуют требованиям технического задания аукционной документации.
Пункт 1  части 4  статьи 41.9  Закона о размещении заказов устанавливает,  что  участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае непредоставления сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов.
Часть 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов устанавливает,  что первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать при размещении заказа на поставку товара конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.
В данном случае аукционная заявка участника размещения заказа под номером 1  (3147787)  соответствует требованиям технического задания аукционной документации.
Аукционная комиссия правомерно допустила участника к торгам.  В данной части жалоба заявителя необоснованна.
Однако в ходе рассмотрения жалобы Комиссией по контролю в сфере размещения заказов было установлено следующее.
 
По ряду технических характеристик,  предложенных в своей заявке победителем торгов (ОАО «Уральский приборостроительный завод»),  заявка не соответствует требованиям технического задания аукционной документации.
В частности в руководстве по эксплуатации аппарата ИВЛ «АВЕНТА»,  который был предложен победителем,  были обнаружены принципиальные отличия между заявленным техническим заданием и аппаратом ИВЛ «АВЕНТА»:
Наименование
Характеристики Заказчика установленные в аукционной документации
Характеристики ИВЛ «АВЕНТА»
Датчик потокаВстроенный в аппарат ультразвуковой
Датчик потока не встроенный,  представлен 2  трубками,  которые необходимо подключать перед каждым пациентом
ПДК⢴-50см ⤤О
0-40  см.  водн.ст
Время вдох⧠,1-5  сек.
0,3-8  сек.
Управляемое давлени⨒-(120-ПДКВ)  см.  водн.ст.
5-90  см.водн.ст
Возможность графического отображенияНе менее 3  дыхательных кривых и две петли на экране одновременно
На экране отображаются или петли или кривые
Компактный компрессор медицинского сжатого воздуха,  встроенный в мобильную тележкуналичие
Компрессор в тележку не встроен,  т.к.  конструкция тележки не предусматривает крепление компрессора
Возможность расширения спектра режимов вентиляции путем добавления программного обеспечения с использованием  электронного носителя информацииналичие
Такой возможности в инструкции ИВЛ «АВЕНТА» не упоминается
 
Поскольку в инструкции по эксплуатации ИВЛ «АВЕНТА» по п.п.  2,3  и 4  жалобы характеристики не значительно противоречат требованиям аукционной документации,  Заявитель снял вопрос об обжаловании данных пунктов.  В данной части жалоба необоснованна.
По остальным пунктам жалобы,  а именно п.1,5,6,7  установлено,  что характеристики,  предложенные ОАО «Уральский приборостроительный завод» не соответствуют требованиям аукционной документации,  что было подтверждено самим победителем.
Совокупность имеющейся в материалах дела информации позволяет прийти к выводу,  что в данной части жалоба заявителя обоснована,  так как,  предлагаемый победителем аппарат  искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии для нужд МБУЗ «Родильный дом 䫞»не соответствует требованиям раздела II  «Технического задания» аукционной документации. 
В процессе дополнительной проверки,  также установлено,  что на официальном сайте http://www.upz.ru  размещены сведения о технических характеристиках аппарата  искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии – ИВЛ «АВЕНТА» Данные сведения указывают на то,  что по ряду позиций представленных победителем в своей заявке имеются  расхождения с техническим заданием Заказчика.  Иной информации заинтересованными лицами не представлено.
Следовательно,  в данной части жалоба заявителя обоснована.  Победителем торгов представлены недостоверные сведения о технических характеристиках и потребительских свойствах предлагаемого к поставке товара.
В соответствии с частью 3  статьи 9  Закона о размещении заказов,  после определения победителя аукциона в срок,  предусмотренный для заключения контракта,  заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта предоставления победителем заведомо ложных сведений,  содержащихся в аукционной заявке.
В данном случае,  факт предоставления победителем ложных сведений установлен Комиссией по контролю,  иной информации участвующими в деле лицами не представлено.  В связи с тем,  что размещение заказа приостановлено до заключения государственного контракта,  допустимый срок для принятия решения об отказе от заключения контракта с победителем не истек.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на основании вышеизложенного,  в соответствии с частью 8  статьи 60,  руководствуясь статьей 17  Федерального закона от 21.07.2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
РЕШИЛА:
1.                 Признать жалобу  ООО «Дельрус -  В» частично-обоснованной.
2.                 Выдать муниципальному заказчику предписание об отказе от заключения государственного контракта в соответствии с частью 3  статьи 9  Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
  Председатель комиссии                                                                                                         В.П.  Щепелин
Члены комиссии:                                                                       
С.В.  Осипов
Л.Н.  Баруздина
Д.Б.  Коган

2012-08-27  05:32:00