РЕШЕНИЕ № 5-2/187-12

РЕШЕНИЕ № 5-2/187-12
03  октября 2012  г.                                                                                       г.  Вологда
Резолютивная часть решения вынесена 03.10.2012  года.
В полном объеме решение изготовлено 08.10.2012  года.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:
Щепелин В.П,  – председатель комиссии,  Заместитель руководителя Управления;
Осипов С.В.  – член комиссии,  начальник отдела контроля  государственных закупок;
Коган Д.Б.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля  государственных закупок;
Баруздина Л.Н.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля  государственных закупок;
Васянович Ю.Р.  – член комиссии,  специалист 1  разряда отдела контроля  государственных закупок;
рассмотрев жалобу ООО «Аргус-ЦС» на действия Заказчика и Уполномоченного органа в присутствии:
от Заказчика -  Копьевой О.В.  по доверенности от 26.09.2012  г.,
          от Уполномоченного органа -   Ивченковой Д.А.  по доверенности  от 24.01.2012  г.,
от ООО «Аргус-ЦС» -  представить не заседание комиссии не явился,  уведомлен надлежащим образом.
 УСТАНОВИЛА:
 В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступила жалоба от ООО Аргус-ЦС» на действия Заказчика (Департамент здравоохранения Вологодской области)  и Уполномоченного органа (Комитет государственного заказа Вологодской области)  при проведении процедуры открытого аукциона в электронной форме на поставку,  ввод в эксплуатацию комплекса для цифровой беспленочной рентгенографии с принадлежностями (комплект № 3)  Заказ № 0130200002412001464,  противоречащие Федеральному закону от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов).
        Жалоба Заявителем подана в установленный срок,  а также соответствует требованиям,  предусмотренным ст.  58  и ст.  57  Закона о размещении заказов.
        По мнению Заявителя,  нарушение его прав заключается в следующем:
        Заявителем был сделан запрос на разъяснение положений документации открытого аукциона в электронной форме № 0130200002412001464.  Из полученного ответа на запрос,  Заявителю стало ясно,  что Заказчиком будут внесены изменения в Техническое задание вышеуказанного аукциона.  Между тем,  изменения в Техническое задание не внесены,  и документация размещена в первоначальном виде.  Заявитель в своей жалобе указывает на то,  что было сделано одно изменение между редакциями от 15.08.2012  г.  и от 31.08.2012  г.,  когда была исключена фраза:  «Фронтально-наклонное позиционирование с углом наклона +15  град,  увеличивающее зону обследования на 2  и более см за счет ретромаммарных тканей».  Остальные пункты и замечания,  изложенные в запросе,  остались неизменными.
Так же,  по мнению Заявителя,  Заказчиком нарушено Постановление Правительства РФ от 03.11.2011  N  881  (ред.  от 04.09.2012)  "О порядке формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования"  (далее – Постановление № 881)  в части обоснования начальной (максимальной)  цены контракта.
       Представители Уполномоченного органа и Заказчика с доводами жалобы не согласились,  пояснили следующее:
Приведенный в жалобе довод о внесении одного изменения в документацию в части исключения фразы:  «Фронтально-наклонное позиционирование с углом наклона +15  град,  увеличивающее зону обследования на 2  и более см за счет ретромаммарных тканей» не имеет отношения к тому типу закупаемой медицинской техники и не относиться к данной закупке.  Так как в опубликованное извещение № 0130200002412001464  от 06.09.2012  г.,  не могли вноситься изменения в период с 15  по 31.08.2012  г.
В соответствии с ч.  6  Постановления   № 881  Заказчик,  уполномоченный орган выбирают не менее 5  производителей либо всех имеющихся производителей,  если их количество менее 5,  сведения о которых содержатся в базе данных зарегистрированных изделий медицинского назначения.
Руководствуясь ч.  7  Постановления   № 881  на основе сформированного перечня производителей заказчик,  одновременно направил производителям посредством одинаковых средств связи (электронной связи)  одинаковые по содержанию запросы о цене на медицинское оборудование,  удовлетворяющее потребностям заказчика (далее -  запрос о цене).
В соответствии с ч.  8  Постановления   № 881,  на основе предложений о ценах на медицинское оборудование,  полученных от 2  уполномоченных представителей,  Заказчик установил начальную (максимальную)  цену контракта равную средней цене предполагаемого к закупке медицинского оборудования.
Комиссия,  рассмотрев представленные материалы,  выслушав объяснения и заявления представителей Заказчика,  Уполномоченного органа пришла к следующему выводу:
06.09.2012  на официальном сайте по размещению заказов http://zakupki.gov.ru  был опубликован заказ  뢸.
Начальная (максимальная)  цена контракта :  48爬焀,00  руб.
Полное наименование аукциона (предмет контракта):  Поставка,  ввод в эксплуатацию комплекса для цифровой беспленочной рентгенографии с принадлежностями (комплект № 3)          
        26.09.2012  внесены изменения в извещение и документацию вышеуказанного аукциона.
  В 4.  Строки 16  – 23,  31  пункта 1  раздела II.  «Техническое задание» документации об открытом аукционе в электронной форме изложены в новой редакции:
16
Пространственная разрешающая способность:
 
17
Три режима сканирования
1й -  не более 50  микрон
2й -  не более 100  микрон
3й -  не более 180  микрон
18
Форматы кассет и разрешающая способность:
 
19
35x43  см (14x17  дюймов)  при высокой разрешающей способности
10  пиксел/мм и более
20
35x43  см (14x17дюймов)  при стандартной разрешающей способности
5,5  пиксел/мм и более
21
21x43  см при высокой разрешающей способности
10  пиксел/мм и более
22
35x35  см (14x14дюймов)  при высокой разрешающей способности
10  пиксел/мм и более
23
35x35  см (14x14дюймов)  при стандартной разрешающей способности
5,5  пиксел/мм и более
 
31
Непрерывная автоматическая последовательная обработка
не менее 8  кассет любых форматов
Комиссией сделан вывод о разночтении доводов изложенных в жалобе.  Первоначально Заявителем указанно,  что изменения в Техническое задание Заказчиком не вносились.  Далее по тексту жалобы следует,  что изменение было внесено между редакциями от 15.08.2012  г.  и от 31.08.2012   в части исключения фразы из Технического задания:  «Фронтально-наклонное позиционирование с углом наклона +15  град,  увеличивающее зону обследования на 2  и более см за счет ретромаммарных тканей».  Таким образом,  установлено,  что доводы изложенные Заявителем в своей жалобе,  не относятся к положениям документации открытого аукциона в электронной форме на поставку,  ввод в эксплуатацию комплекса для цифровой беспленочной рентгенографии с принадлежностями (комплект № 3)  뢸.
        Так же установлено,  что Заказчиком было сделано 5  запросов в соответствии с Постановлением   № 881  для формирования начальной (максимальной)  цены контракта.  Так на основе предложений о ценах на медицинское оборудование,  полученных от 2  уполномоченных представителей,  Заказчик установил начальную (максимальную)  цену контракта равную средней цене предполагаемого к закупке медицинского оборудования.
          Вместе с тем,  Комиссия по контролю в сфере размещения заказов в соответствии со статьей 17  Федерального закона от 21.07.2005  N  94-ФЗ провела внеплановую проверку.  Нарушений не установлено.
        Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на основании вышеизложенного,  руководствуясь ст.ст.  17,  60  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  г.  㿢 
РЕШИЛА:
1.     Признать жалобу  ООО «Аргус-ЦС» необоснованной.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
Председатель комиссии                                                              Щепелин В.П.
Члены комиссии:                                                                         С.В.  Осипов
                                                                                                       Д.Б.  Коган
                                                                                                       Л.Н.  Баруздина
                                                                                                       Ю.Р.  Васянович

2012-10-03  06:49:00