РЕШЕНИЕ № 5-2/251-12

РЕШЕНИЕ № 5-2/251-12
19  декабря 2012  г.                                                                                                 г.  Вологда
Резолютивная часть решения вынесена 19.12.2012  года.
В полном объеме решение изготовлено 21.12.2012  года.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее – Комиссия по контролю)  в составе:
Осипов С.В.  – председатель комиссии,  начальник отдела контроля государственных закупок;
Коган Д.Б.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
Баруздина Л.Н.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
Васянович Ю.Р.  – член комиссии,  специалист 1  разряда отдела контроля государственных закупок;
рассмотрев жалобу ООО «Альтэка» на действия государственного заказчика – Департамента здравоохранения Вологодской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на  поставку и ввод в эксплуатацию аппарата искусственно вентиляции легких (Заказ 㤬)  в присутствии представителя  заказчика:  Копьевой О.В.  (по доверенности № 1-13/2198  от 26.09.2012  г.),  представителя уполномоченного органа:  Подольской М.В.  (по доверенности № 7  от 05.03.2012  г.),  представителя заявителя:  Жукова Е.К.  (по доверенности № 8/2012  от 17.12.2012  г.),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступила жалоба ООО «Альтэка» (далее – Заявитель)  на неправомерные действия государственного заказчика -  Департамента здравоохранения Вологодской области (далее – Заказчик),  противоречащие Федеральному закону от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов).
По мнению заявителя,  нарушение его прав заключается в том,  что заказчик не правомерно отказался от заключения контракта с победителем торгов.
Комиссия по контролю,  рассмотрев представленные материалы,   выслушав объяснения представителей сторон,   пришла к следующему выводу. 
В материалах дела имеется Протокол от отказе от заключения контракта от 03.12.2012  г.  (далее – Протокол).
В соответствии с Протоколом заказчику в ходе подготовки к заключению контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме стало известно следующее:
5.1.  От  ООО «Альтэка» поступила заявка участие в аукционе на право заключения государственного контракта на поставку и  ввод в эксплуатацию аппарата искусственной вентиляции легких «Вела» (Россия).
5.2.  Заявка победителя аукциона содержит указание на полное соответствие предлагаемой к поставке аппаратуры требованиям,  содержащимся в техническом задании аукционной документации.
5.3.  В октябре 2012  года одним из подведомственных учреждений департамента здравоохранения области была проведена закупка аппарата ИВЛ «Вела» (Россия).  В ходе приемки указанного медицинского оборудования было установлено,  что его технические характеристики не соответствуют заявленным в договоре поставки требованиям,  идентичным условиям,  указанным в техническом задании настоящего заказа,  о чем был составлен акт от 27  ноября 2012  года.
5.4.  Проанализировав указанную выше информацию,  заказчик установил,  что
предложенный к поставке аппарат искусственной вентиляции легких «Вела» (Россия)  не соответствует требованиям аукционной документации по следующим позициям технического задания:
строка  11.  индикация общего времени работы аппарата (в часах)  и времени работы после последнего технического обслуживания;
строка  13.  стерилизация многоразового клапана в автоклаве,  в собранном виде,  без разборки,  позволяющая исключить необходимость применения специальных антибактериальных фильтров,  которые могут создавать сопротивление на выдохе;
строка 14.  микропроцессорный контроль управления электромагнитным клапаном выдоха;
строка 22.  возможность работы от аккумулятора с напряжением 12  v  и 24v.
строка 26.  панель управления с активным цветным дисплеем для индикации настроек и параметров вентиляции,  графиков,  тревожных сообщений и кнопками управления.  Трехступенчатая схема изменения параметров вентиляции:  активация,  изменение,  подтверждение.  Быстрая настройка и подтверждение параметров вентиляции с помощью поворотного манипулятора;
строка 31.  режим ожидания с возможностью изменения параметров и сохранения данных (Standby);
строка 37.  отображаемые графики (на основном дисплее аппарата).
Предлагаемый аппарат не имеет в полном объеме требуемые режимы и методы искусственной вентиляции легких,  а также не обеспечивает всех необходимых параметров вентиляции,  доступных для настройки в режимах ИВЛ.
5.5.     Заказчик пришел к выводу,  что сведения,  указанные участником аукциона в первой части заявки на участие у аукционе,  предусмотренной ч.  2  ст.  35  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  (далее  -  Закон о размещении заказов)  являются заведомо ложными.
6.  На основании всего указанного выше,  руководствуясь  частью  3  статьи 9  Закона о размещении заказов заказчик отказывается от заключения контракта с победителем открытого аукциона в электронной форме в связи  с предоставлением участником заведомо ложных сведений.
    На заседании Комиссии представителем Заказчика  заявлено,  что претензии указанные в протоколе об отказе от заключения контракта по позициям технического задания ,  14,  26,  37  в отношения победителя аукциона снимаются.
 Представителем заявителя на заседании Комиссии представлен запрос 㺁 от 04.12.2012  г.  на завод ОАО «Уральский приборостроительный завод» производящий ИВЛ «Вела»,  а так же официальный ответ производителя с разъяснением технических характеристик товара.
В результате чего Комиссией по контролю установлено,  что позициям технического задания ,  22,  27,  31  характеристики товара,  предлагаемого заявителем,  соответствуют техническому заданию заказчика.
 Ссылки Заказчика на то,  что идентичное медицинское оборудование было поставлено в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»,  которое не соответствовало заявленным в контракте требованиям идентичным условиям указных в техническом задании настоящего заказа,  Комиссией отклоняется.
Правоотношения,  возникшие между другим Заказчиком и другим участником размещения заказа,  не применимы к  данной публичной закупке,  так как в данном конкретном случае поставка товара победителем аукциона не осуществлялась.
Таким образом,  отказ от заключения контракта не правомерен.  Жалоба заявителя обоснована.
В результате внеплановой проверки размещения данного заказа иных нарушений не установлено.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на основании вышеизложенного,  в соответствии с частью 8  статьи 60,  руководствуясь статьей 17  Федерального закона от 21.07.2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
РЕШИЛА:
1.                 Признать жалобу  ООО «Альтэка» обоснованной.
2.                 Признать государственного заказчика нарушившим часть 3  статьи 9  Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.                 Выдать государственному заказчику предписание о совершении действий по соблюдению порядка заключения государственного контракта в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
    Председатель комиссии                                                                                                 С.В.  Осипов
Члены комиссии:                                                                       
Д.Б.  Коган
Л.Н.  Баруздина
Ю.Р.  Васянович
 
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 5-2/251-12
19  декабря 2012  г.                                                                                             г.Вологда
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:
Осипов С.В.  – председатель комиссии,  начальник отдела контроля государственных закупок;
Коган Д.Б.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
Баруздина Л.Н.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
Васянович Ю.Р.  – член комиссии,  специалист 1  разряда отдела контроля государственных закупок;19.12.2012  г.,  вынесенного по жалобе ООО «Альтэка» на действия государственного заказчика – Департамента здравоохранения Вологодской области при проведении открытого аукциона в электронной форме на  поставку и ввод в эксплуатацию аппарата искусственно вентиляции легких (Заказ 㤬)
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.                 Государственному заказчику -  Департаменту здравоохранения Вологодской области устранить нарушение части 3  статьи 9  Закона о размещении заказов.
2.                 Государственному заказчику -  Департаменту здравоохранения Вологодской области отменить протокол отказа от заключения контракта от 03.12.2012  г.
3.                 Государственному заказчику -  Департаменту здравоохранения Вологодской области провести процедуру заключения государственного контракта в соответствии с требованиями Закона о размещении заказов.
4.                 Оператору электронной площадки – ООО «РТС-тендер» обеспечить техническую возможность выполнения указанных действий государственному заказчику.
5.                 Совершить действия направленные на исполнение настоящего предписания в срок до 26.12.2012  г.
6.                 Об исполнении предписания сообщить в УФАС по ВО в срок до 28.12.2012  г.
Неисполнение предписания в установленный срок влечет административную отвественность,  предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
  Председатель комиссии                                                                                                    С.В.  Осипов
Члены комиссии:                                                                       
Д.Б.  Коган
Л.Н.  Баруздина
Ю.Р.  Васянович

2012-12-19  11:19:00