РЕШЕНИЕ № 5-2/06-13

РЕШЕНИЕ № 5-2/06-13
23  января 2013  г.                                                                                г.  Вологда
Резолютивная часть решения вынесена 23.01.2013  года.
В полном объеме решение изготовлено 28.01.2013  года.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:
Сазонов А.И.  -  председатель комиссии,  руководитель Управления ФАС по Вологодской области;
Осипов С.В.  – член комиссии,  начальник отдела контроля государственных закупок;
Баруздина Л.Н.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок;
            Коган Д.Б.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля государственных закупок,  рассмотрев жалобу ИП Газимагомедова Я.С.  на действия Заказчика – МУЗ «Устюженская ЦРБ»,  Уполномоченного органа -  Администрация Устюженского муниципального района на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту помещений травматологического центра для размещения оборудования компьютерной томографии МУЗ «Устюженская ЦРБ».    
У С Т А Н О В И Л А:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступила жалоба ИП Газимагомедова Я.С.  (далее – Заявитель)  на действия Заказчика – МУЗ «Устюженская ЦРБ»,  Уполномоченного органа -  Администрация Устюженского муниципального района при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0130300017012000150  на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту помещений травматологического центра для размещения оборудования компьютерной томографии МУЗ «Устюженская ЦРБ».
            Заказчик и участник размещения заказа уведомлены надлежащим образом,  на заседании комиссии не явились.  Со стороны Заказчика и участника размещения заказа были заявлены ходатайства о рассмотрении жалобы в их отсутствие.
Начальная (максимальная)  цена контракта составляет 178  651  рублей.
Жалоба Заявителем подана в установленный срок,  а также соответствует требованиям,  предусмотренным ст.  58  и ст.  57  Закона о размещении заказов.
По мнению Заявителя,  нарушение его прав заключается в следующем:
14  января 2013  года при рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме ИП Газимагомедову Я.С.  (заявка № 4237839)  было отказано в допуске к участию в аукционе в электронной форме по причине непредоставления сведений предусмотренных п 3,  ч.  4,  ст.  41.8  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон),  а также предусмотренных п.  5  Требований к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,  раздела 2  Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту помещений травматологического центра для размещения оборудования компьютерной томографии МУЗ «Устюженская ЦРБ».
Представители Заказчика,  в своих пояснениях сообщили следующее:
Единой комиссией было принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме заявке 4237839  (ИП Газимагомедов Я.С.)  по основаниям непредоставления сведений предусмотренных п 3,  ч.  4,  ст.  41.8  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон),  а также предусмотренных п.  5  Требований к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,  раздела 2  Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту помещений травматологического центра для размещения оборудования компьютерной томографии МУЗ «Устюженская ЦРБ».
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов,  рассмотрев представленные материалы пришла к следующему выводу.
На заседание комиссии по рассмотрению жалобы,  Заказчик  представил документы,  предусмотренные ч.  3.1  ст.  60  Закона о размещении заказов.
На комиссии по рассмотрению жалобы Заявителя,  Комиссия УФАС проверила заявку Заявителя,  и установила следующее.
   В соответствии с п.п «б»,  п.  3,  ч.  4  ст.  41.8  Закона первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать при размещении заказа на выполнение работ,  оказание услуг,  для выполнения,  оказания которых используется товар согласие,  предусмотренное п 2,  ч.  4,  ст.  41.8  Закона,  а также конкретные показатели используемого товара,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Согласно п.  5  «Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» раздела II  «информационная карта» документации об аукционе,  участник размещения заказа в первой части заявки должен был указать:
1)  согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  а также конкретные показатели используемого товара,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (пункт 4  раздела II  «Информационная карта» документации об открытом аукционе в электронной форме),  и товарный знак (при его наличии)  предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара (для товаров без указания товарного знака).
(Примечание:  показатели,  по которым в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны конкретные значения,  участник размещения заказа должен указать в своей заявке на участие в аукционе без изменений).
В п.  6  раздела III  «Техническое задание» документации об открытом аукционе были определены максимальные и (или)  минимальные значения показателей и показатели значения,  которых не могут изменяться предлагаемого к использованию при выполнении работ товара,  используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности.
 
№ п-п
Наименование используемого при выполнении работ товара
Показатели
Значения показателей
1.
Рубильник 
 
 
Сила тока
250  А
2.
Автомат
 
 
 
марка
ВА 47-29  1-ф
16  А
 
 
220  в
 Сила тока
напряжение
3.
Светильники
 марка
АRS  2*36
Светильник аварийный
1*20
Облучатель ОБН-150
Т바-015-03965956-2008
Облучатель
ОБН-300
 
Лампа к ОБН-300
 
4.
Кабель-каналы из ПВХ для
электропроводок
 размеры
100*200
5
Кабель
марка
ВВГ нг 3*1,5
 
АВ⢰Ша 5*70
ВВГ нг 3*2,5
ВВГ 5*2,5
марка
 Марка
 марка
6
Трубки поливилхлоридные гибкие гофрированные для прокладки кабелей,  изолированных проводов
Труба гофрированная  D  25
ТУ 2247-003-14192316-2005
7
Коробки распределительные для открытой проводки
 
ТУ 3464-012-18669258  2004
8
Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок
Серия «прима» тип ВАIY-112
ГОСТ Р 51324.1-2005  (МЭК 60669-1:2000)
9
Лампа
марка
TL-D  2*36
 
   В заявке ИП Газимагомедова Я.С.  требования п.п «б»,  п.  3,  ч.  4  ст.  41.8  Закона выполнены не были.
Единая комиссия действовала в соответствии с требованиями Закона.
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0130300017012000150-1  от 14.01.2012  года в соответствии с ч.  6  ст.  41.9  Закона в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком,  уполномоченным органом,  специализированной организацией оператору электронной площадки.  Запросов на разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту помещений травматологического центра для размещения оборудования компьютерной томографии МУЗ «Устюженская ЦРБ» от участников размещения заказа в Уполномоченный орган не поступало.
Вместе с этим,  нарушений ч.  6  ст.  41.1  Закона в части переговоров со стороны Заказчика,  Уполномоченного органа не выявлено.
Таким образом,  жалоба ИП Газимагомедова Я.С.  признана необоснованной.
Вместе с тем,  Комиссия по контролю в сфере размещения заказов в соответствии со статьей 17  Федерального закона от 21.07.2005  N  94-ФЗ провела внеплановую проверку.  Нарушений не установлено.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на основании вышеизложенного,  руководствуясь ст.ст.  17,  60  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ,  Административным регламентом от 24.07.2012  № 498
РЕШИЛА:
1.  Признать жалобу  ИП Газимагомедова Я.С.  необоснованной.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
  Председатель комиссии                                                                                                        А.И.  Сазонов
Члены комиссии:                                                                       
С.В.  Осипов
Л.Н.  Баруздина
Д.Б.  Коган

2013-01-23  12:15:00