Решение по жалобе от СРО «РАПМЕД» на действия БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»

«___»________2013  г.  №_______
 
 
Заказчик:
БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница"
160002,  г.  Вологда,  ул.  Лечебная,  д.  17
тел./факс:  (8172)  51-17-09
Уполномоченный орган:
Комитет государственного заказа Вологодской области
160009,  г.  Вологда,  ул.  Мальцева,  д.  52,  6  этаж
тел./факс (8172)  26-62-09
Участник размещения заказа
Саморегулируемая организация «Российская ассоциация предприятий по продаже и ремонту медицинской техники»
115093,  г.  Москва,  ул.  Дубинская,  д.  98,  оф.  534
тел./факс 8  (495)  958-28-55
Оператор электронной площадки
ООО "РТС-тендер"
127006,  г.Москва,  ул.  Долгоруковская,  д.  38,  стр.  1
тел.  8(500)  500-7-500
факс 8(495)  733-9519
 
 
РЕШЕНИЕ № 5-2/84-13
13  мая 2013  г.                                                                                            г.  Вологда
 
Резолютивная часть решения вынесена 13.05.2013  года.
В полном объеме решение изготовлено 16.05.2013  года.
 
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:
Мерзлякова Н.В.  – председатель комиссии,  заместитель руководителя Управления;
Осипов С.В.  – член комиссии,  начальник отдела контроля государственных закупок;
Коган Д.Б.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля  государственных закупок;
Тур Л.Н.  – член комиссии,  государственный инспектор отдела контроля  государственных закупок;
Васянович Ю.Р.  – член комиссии,  специалист-эксперт отдела контроля  государственных закупок;
рассмотрев жалобу СРО «РАПМЕД» на действия Уполномоченного органа – Комитет государственного заказа Вологодской области,  Заказчика -  БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»,  в присутствии представителей:
от Заказчика -  Чебыкиной Е.Н.  по доверенности от 11.03.2013  г.,  Гурьева М.Ю.  по доверенности от 07.05.2013  г.,  Сусловой А.А.  по доверенности от 07.05.2013  г.;
от Уполномоченного органа – Кривошеиной Е.В.  по доверенности № 14  от 25.02.2013  г.
от СРО «РАПМЕД» -  Юнусовой Р.А.  по доверенности № 17  от 08.05.2013  г.,  Смирнова Е.Н.  доверенности № 18  от 08.05.2013  г.;
от третьего лица не заявляющих самостоятельных требований:  ООО «ДжиИ Хэлскеа» -  Львовой Е.Н.  по доверенности от 24.08.2012  г.,  Додонова А.Ю.  по доверенности от 23.01.2013  г.
 
 УСТАНОВИЛА:
 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области поступила жалоба от СРО «РАПМЕД» (далее -  Заявитель)  на действия БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» (далее -  Заказчик)  при проведении процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию магнитно-резонансного томографа MRI SIGNA1.0T/RU1152MR01  (производства General  Electric  Medical  systems)  с заменой запасных частей (№ 0130200002413000714),  противоречащие Федеральному закону от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  и Федеральному закону от 26.07.2006  N  135-ФЗ "О защите конкуренции".
Жалоба Заявителем подана в установленный срок,  а также соответствует требованиям,  предусмотренным ст.  58  и ст.  57  Закона о размещении заказов.
По мнению Заявителя,  нарушение его прав заключается в следующем:
Заказчиком включены в документацию открытого аукциона в электронной форме требования противоречащие нормам Закона о размещении заказов и Федерального закона от 26.07.2006  N  135-ФЗ "О защите конкуренции".
Проект гражданско-правого договора содержит следующие обязательные требования к исполнителю:
 ڰ.1.3.  Предоставить Заказчику,  в течение 5  дней с момента заключения настоящего Договора,  следующие документы:
-  надлежаще заверенную копию договора (соглашения)  о партнерстве с заводом-производителем  данного медицинского оборудования или уполномоченным представителем производителя данного медицинского оборудования
-  последнюю версию документации по техническому обслуживанию оборудования (магнитно-резонансного томографа MRI  SIGNA  1.0T/RU1152MR01),  подтвержденной производителем».
Заявитель считает,  что вышеуказанные требование установлены в нарушении ч.  2.1,  ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов и ст.  17  Федерального закона от 26.07.2006  N  135-ФЗ "О защите конкуренции"
Представители Заказчика,  с доводами жалобы не согласились.  В своих пояснениях сообщили следующее:
В ходе проведения технического обслуживания должна проводиться замена оригинальных запасных частей,  которые имеют товарные знаки фирмы-производителя.
Право на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,  а так же подтверждение права на выполнение работ по техническому обслуживанию и поставку оригинальных запасных частей для оборудования «General  Electric» подтверждается лицензионным договором и дистрибьюторским соглашением.
Требования,  содержащиеся в пункте 2.1.3  проекта гражданско-правого договора,  относятся не к участнику размещения заказа,  а к Исполнителю гражданско-правового договора,  они являются гарантией         качественного технического обслуживания и установки оригинальных запасных частей для дальнейшей безопасности эксплуатации дорогостоящего оборудования (надлежащее и безопасное функционирование системы)  и сохранение заявленных при государственной сертификации характеристик оборудования производства «GE  Medical  Systems» после проведения технического обслуживания.
Проект гражданско-правового договора содержит пункт 2.2.1  следующего содержания:  «Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ,  предусмотренных договором…»,  что свидетельствует о том,  что любой (в том числе и не имеющий договора (соглашения)  о партнерстве)  участник размещения заказа может воспользоваться сторонней организации для выполнения работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования.
Представители Заказчика и Уполномоченного органа просили признать жалобу не обоснованной.
Представитель ООО «ДжиИ Хэлскеа» (входит в группу компаний «GE  Healthcare» корпорации «General  Electric»)   пояснил:
Согласно ч.3  ст.  38  Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  обращение медицинских изделий включает в себя в том числе техническое обслуживание и ремонт,  предусмотренные нормативной,  технической и (или)  эксплуатационной документацией производителя.
Производитель оборудования в силу положения гражданского законодательства о свободе договора (ст.  421  ГК РФ)  вправе заключать партнерские соглашения со своими контрагентами.
ООО «ДжиИ Хэлскеа» является представителем производителя «Дженерал Электрик Медикал Системс Л.Л.С.»,  что подтверждается совокупностью двух документов – письма «Дженерал Электрик Медикал Системс Л.Л.С» от 07.12.2012  и доверенности от 28.03.2012.
Комиссия,  рассмотрев представленные материалы,  выслушав объяснения и заявления представителей Заказчика,  Уполномоченного органа,  Заявителя,  Третьих лиц пришла к следующему выводу:
05.04.2013  на официальном сайте по размещению заказов http://zakupki.gov.ru  был опубликован заказ № 0130200002413000714.
Начальная (максимальная)  цена контракта :  8犫璶,62  рублей.
Полное наименование аукциона (предмет контракта):  Выполнение работ по техническому обслуживанию магнитно-резонансного томографа MRI SIGNA1.0T/RU1152MR01  (производства General  Electric  Medical  systems)  с заменой запасных частей.
Комиссии предоставлено следующие документы:  письмо Минздравсоцразвития России от 15.06.2011  № 26-6/10/2-5831  «О направлении информации об информационных представительствах фирм-производителей высокотехнического медицинского оборудования лучевой диагностики»,  копия письма GE  Healthcare  от 24.01.2012,  копия письма GE  Healthcare  от 20.11.2007  № 2/092-07,  копия письма GE  Healthcare  от 06.10.2011,  письмо GE  Medical  Systems  LLC  от 07.12.2012,  информационное письмо ООО «ДжиИ Хэлскеа» от 25.06.2012  № 2/865.
В соответствии с требованиями части 5  статьи 41.6  Закона о размещении заказов,  документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частями 3  и 4  настоящей статьи сведениями должна содержать требования к участникам размещения заказа,  установленные в соответствии со статьей 11  настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 1  части 1  статьи 11  настоящего Федерального закона при размещении заказа устанавливается обязательное требование о соответствии участников размещения заказа требованиям,  устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,  осуществляющим поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  являющихся предметом торгов.
Исходя из требований пункта 17  части 1  статьи 12  Федерального закона от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники подлежит лицензированию.
Так в информационной карте документации открытого аукциона в электронной форме,  в п.  20  установлено обязательное требования к участникам размещения заказа,  а именно,  соответствие участников размещения заказа требованиям,  устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,  осуществляющим поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  являющихся предметом аукциона,  а именно:  наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (за исключением случая,  если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)  включая обслуживание приборов,  аппаратов и оборудования для томографии для Исполнителей,  прошедших процедуру лицензирования до 03.11.2011г.;  лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая,  если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)  медицинской техники включая обслуживание приборов,  аппаратов и оборудования для томографии для Исполнителей,  прошедших процедуру лицензирования после 03.11.2011г.
Проект гражданско-правого договора который является неотъемлемой частью документации,  содержит следующие обязательные требования к исполнителю:
«Предоставить Заказчику,  в течение 5  дней с момента заключения настоящего Договора,  следующие документы:
-  надлежаще заверенную копию договора (соглашения)  о партнерстве с заводом-производителем  данного медицинского оборудования или уполномоченным представителем производителя данного медицинского оборудования.
-  надлежаще заверенную копию договора (соглашения)  о партнерстве с заводом-производителем данного медицинского оборудования или уполномоченным представителем производителя данного медицинского оборудования.
-  последнюю версию документации по техническому обслуживанию оборудования (магнитно-резонансного томографа MRI  SIGNA  1.0T/RU1152MR01),  подтвержденной производителем».
Вместе с тем,  подпункт 2.2.1  проекта гражданско-правового договора содержит право исполнителя привлекать третьих лиц для выполнения работ,  предусмотренных договором.
Комиссией сделаны следующие выводы:
В соответствии с требованиями части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов,  документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  настоящего Федерального закона.
В соответствии с ч.  3  ст.  34  Закона о размещении заказов,  документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки.  В случае,  если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров,  происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,  в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения,  являющемся эквивалентом товара,  происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств).  При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент",  за исключением случаев несовместимости товаров,  на которых размещаются другие товарные знаки,  и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,  используемыми заказчиком,  а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,  используемым заказчиком,  в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование
В соответствии с ч.  3.1.  ст.  34  Закона о размещении заказов,  документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Из представленных документов следует,  что ООО «ДжиИ Хэлскеа» является дочерним предприятием «GE  Medical  Systems» и авторизована ей на оказание сервисных услуг,  проведение монтажа,  пусконаладочных работ и поставку запасных частей для оборудования производства GE  Medical  Systems  на территории Российской Федерации.  Все сервисные инженеры ООО «ДжиИ Хэлскеа» регулярно проходят обучение в учебных центрах компании и являются сертифицированными сервисными специалистами GE  Medical  Systems.  ООО «ДжиИ Хэлскеа» имеет полномочия ввозит оригинальные запасные части для медицинского оборудования производства GE  Medical  Systems  LLC  в Россию.  Авторизовано производителем на осуществление технической поддержки и ремонта медицинского оборудования производства GE  Medical  Systems  LLC.  Является единственным уполномоченным юридическим лицом,  которое вправе заключать партнерские соглашения с сервисными партнерами в России с 01.01.2011.  Только сервисный партнер,  заключивший партнерское соглашение с Компанией считается сервисным партнером,  авторизованным производителем на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования,  произведенного GE  Medical  Systems  LLC.  В настоящее время на территории Российской Федерации уполномочено 9  юридических лиц осуществлять поставку комплектующих и запасных частей для проведения ремонта оборудования лучевой диагностики и магнитно-резонансных томографов производства «GE  Healthcare» эксплуатирующихся в лечебно-профилактических учреждениях России.
Требуемые документы,  установленные заказчиком при проведении процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию магнитно-резонансного томографа MRI SIGNA1.0T/RU1152MR01  (производства General  Electric  Medical  systems)  с заменой запасных частей (№ 0130200002413000714)  в гражданско-правовом договоре,  являются гарантией качественного обслуживания и установки оригинальных запасных частей для безопасной эксплуатации оборудования.  При выполнении работ (оказании услуг)  являющимися предметом закупки,  заказчик вправе получить на этапе исполнения договора подтверждения качества и безопасности выполняемых работ,  гарантии применения оригинальных запасных частей производителя.  В противном случае при исполнении договора для заказчика оборудования и персонала могут возникнут негативные последствия.
Вышеуказанные документы требуются не на стадии подачи заявок потенциальными участниками размещаемого заказа,  а в течении 5  дней с момента заключения договора с исполнителем.
Таким образом,  жалоба СРО «РАПМЕД» необоснованна.
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на основании вышеизложенного,  руководствуясь ст.ст.  17,  60  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  № 498
 
РЕШИЛА:
 
1.     Признать жалобу СРО «РАПМЕД» необоснованной.
2.     Передать материалы дела в отдел контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области для рассмотрения вопроса о соблюдении Федерального закона от 26.07.2006  N  135-ФЗ "О защите конкуренции".
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
 
Председатель комиссии                                                             Н.В.  Мерзлякова
 
Члены комиссии:                                                                       
                                                                                                      С.В.  Осипов
 
                                                                                                      Д.Б.  Коган
 
                                                                                                      Л.Н.  Тур
 
                                                                                                      Ю.Р.  Васянович

2013-08-01  07:35:00